## Ref Find
Sample 100 m/z | Intensity | formula | ppm | theoretical m/z | e- mass | Ref
129.0181 | 7140000 | C5H5O4 | -9.549 | 129.0188 | 0.00055 | 129.0193
145.0495 | 8470000 | C6H9O4 | -7.805 | 145.0501 | 0.00055 | 145.0506
171.0111 | 65200000 | C7H7O3S | -6.07 | 171.0116 | 0.00055 | 171.0121
171.1016 | 87600000 | C9H15O3 | -6.072 | 171.1021 | 0.00055 | 171.1027
187.0965 | 122000000 | C9H15O4 | -5.784 | 187.097 | 0.00055 | 187.0976
189.0759 | 18100000 | C8H13O5 | -5.007 | 189.0763 | 0.00055 | 189.0769
201.1123 | 134000000 | C10H17O4 | -4.636 | 201.1127 | 0.00055 | 201.1132
233.1024 | 99600000 | C10H17O6 | -2.838 | 233.1025 | 0.00055 | 233.1031
255.2325 | 1410000000 | C16H31O2 | -1.777 | 255.2324 | 0.00055 | 255.233
283.2638 | 1500000000 | C18H35O2 | -1.602 | 283.2637 | 0.00055 | 283.2643
301.1289 | 3670000 | C14H21O7 | -1.249 | 301.1287 | 0.00055 | 301.1293
317.091 | 206000 | C10H21O9S | -0.555 | 317.0906 | 0.00055 | 317.0912
325.184 | 87800000 | C18H29O3S | -0.888 | 325.1837 | 0.00055 | 325.1843
326.1818 | 699000 | C13H28O8N | -0.736 | 326.1815 | 0.00055 | 326.182
339.1996 | 42000000 | C19H31O3S | -0.999 | 339.1994 | 0.00055 | 339.1999
361.1169 | 620000 | C12H25O10S | -1.359 | 361.1168 | 0.00055 | 361.1174
369.2127 | 21600000 | C16H33O9 | -0.828 | 369.2125 | 0.00055 | 369.213
381.2312 | 3630000 | C18H37O6S | -1.135 | 381.2311 | 0.00055 | 381.2316
401.0874 | 8780000 | C20H17O9 | -1.011 | 401.0873 | 0.00055 | 401.0878
415.2183 | 59700000 | C17H35O11 | -0.446 | 415.2179 | 0.00055 | 415.2185
459.2444 | 102000000 | C19H39O12 | -0.653 | 459.2442 | 0.00055 | 459.2447
503.2708 | 121000000 | C21H43O13 | -0.227 | 503.2704 | 0.00055 | 503.2709
547.297 | 144000000 | C23H47O14 | -0.236 | 547.2966 | 0.00055 | 547.2971
591.3236 | 112000000 | C25H51O15 | 0.433 | 591.3228 | 0.00055 | 591.3234

## Calibration Testing
Ref m/z | In Raw Data | ppm | In Cal Data | ppm | Theoretical m/z +e | Formula
129.0193 | 129.0181 | -9.6768 | 129.0193 | 0.032594 | 129.0193 | C5H5O4
145.0506 | 145.0495 | -8.1034 | 145.0506 | 0.02582 | 145.0506 | C6H9O4
171.0121 | 171.0111 | -6.3463 | 171.0122 | 0.10046 | 171.0121 | C7H7O3S
171.1027 | 171.1015 | -6.5586 | 171.1027 | 0.016954 | 171.1027 | C9H15O3
187.0976 | 187.0965 | -5.5634 | 187.0976 | -0.076278 | 187.0976 | C9H15O4
189.0769 | 189.0759 | -5.2365 | 189.0768 | -0.020757 | 189.0769 | C8H13O5
201.1132 | 201.1123 | -4.5184 | 201.1132 | -0.041623 | 201.1132 | C10H17O4
233.1031 | 233.1026 | -1.87 | 233.1031 | 0.075054 | 233.1031 | C10H17O6
255.233 | 255.2325 | -1.6107 | 255.2329 | -0.26665 | 255.233 | C16H31O2
283.2643 | 283.2638 | -1.5862 | 283.2641 | -0.61154 | 283.2643 | C18H35O2
301.1293 |  |  |  |  | 317.0912 | C10H21O9S
317.0912 | 317.0909 | -0.95241 | 317.0912 | -0.049266 | 325.1843 | C18H29O3S
325.1843 | 325.1838 | -1.549 | 325.1842 | -0.26486 | 326.182 | C13H28O8N
326.182 | 326.1818 | -0.7459 | 326.1821 | 0.2455 | 339.1999 | C19H31O3S
339.1999 | 339.1993 | -1.77 | 339.1997 | -0.62271 | 361.1174 | C12H25O10S
361.1174 | 361.1169 | -1.3674 |  |  | 369.213 | C16H33O9
369.213 | 369.2127 | -0.84152 | 369.2132 | 0.37989 | 381.2316 | C18H37O6S
381.2316 | 381.2311 | -1.4886 | 381.2315 | -0.41925 | 401.0878 | C20H17O9
401.0878 | 401.0873 | -1.2394 | 401.0877 | -0.35887 | 415.2185 | C17H35O11
415.2185 | 415.2183 | -0.55176 | 415.2188 | 0.64581 | 459.2447 | C19H39O12
459.2447 | 459.2445 | -0.45967 | 459.245 | 0.53499 | 503.2709 | C21H43O13
503.2709 | 503.2709 | -0.10849 | 503.2715 | 1.0549
547.2971
591.3234
| 0 | -1 | 0 | 1
| 550 | -1 | 550 | 1